Опросный лист кондиционера (приточной камеры) КТЦ3М

Дата «   » ________20 ___г.

Организация __________________________

Объект________________________________

Контактное лицо ______________________________

Телефон_________________e-mail____________

Производительность приточного вентилятора ____________________м3 /час Свободный напор _______________________________________________ Па

Производительность вытяжного вентилятора________________________________________м3/час (при необходимости) Свободный напор ________________________________________________Па

-рулонный ___________________________________ Тип фильтра: -ячейковый плоский___________________________ (в т.ч.по ступеням) -ячейковый карманный________________________

Класс очистки: -G3 ________________________________________________ -F5 ________________________________________________ -F7 ________________________________________________ -F9 ________________________________________________

Температура воздуха зимой: -на входе __________________________ °С -на выходе ___________________________°С

Нагреватель: - электрический ________________________________________ - водяной ______________________________________________

Температура теплоносителя: - на входе_________________________________ -на выходе________________________________

Охладитель: - фреоновый_____________________________________________ -водяной_______________________________________________

Температура воздуха летом: - на входе_________________________________ - на выходе________________________________ Относительная влажность воздуха: - на входе___________________________

Температура охладителя: - на входе__________________________________ - на выходе_________________________________

Рециркуляция: - температура смешанного воздуха_______________________ - относительная влажность______________________________

Увлажнитель: - форсуночный _________________________________________ - сотовый ______________________________________________ - паровой _____________________________________________ Требуемая влажность ______________________________________________%

Размещение: - в помещении _________________________________________ - наружное ____________________________________________

Сторона обслуживания по ходу воздуха: - справа ________________________ - слева _________________________

Забор воздуха: - горизонтальный _____________________________________ - вертикальный _______________________________________

Выхлоп воздуха: - горизонтальный ____________________________________ - вертикальный ______________________________________ - иной ______________________________________________

Ограничения по габаритам: - ширина ______________________________мм - высота _______________________________мм - длина ________________________________мм

Привод воздухозаборного клапана: - ручной ___________________________ - электрический с возвратной пружиной___________________________ - электрический пропорциональный ______________________________

Привод рециркуляционно клапана: - ручной ___________________________ - электрический пропорциональный___________________________

Насос секции увлажнения ____________________________________________

Узел обвязки нагревателя: - с циркуляционным насосом __________________ - без насоса _________________________________ Управление насосом: - ручное ________________________________________ - автоматическое_________________________________

Регулирование оборотов приточного - ручное ________________________ вентилятора: - частотное _____________________ - иное______________________

Регулирование оборотов - ручное __________________ Рециркуляционного вентилятора: - частотное ________________ - иное ____________________

Дополнительные требования _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________Подпись